МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УЮТНЫЙ ГОРОД"

УТВЕРЖДЕНО приказом директора МКУ КГП

КМР КК «Уютный город» от 02.07.2026 г. №37

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 2027 - 2029 гг.

Разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. регистрационный N 33449)

г. Кореновск , 2026 год.

ПАСПОРТ

Приложение N 1 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

и отчетности о ходе её реализации

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МКУ КГП КМР КК "УЮТНЫЙ ГОРОД"

(наименование организации)

| Полное наименование организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УЮТНЫЙ ГОРОД" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды". - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).; - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". (ред. приказа Минэкономразвития России № 200 от 19.03.2026 г.). |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УЮТНЫЙ ГОРОД" |
| Полное наименование разработчиков программы | ИП Гарганчук Светлана Валентиновна Гарганчук Владимир Павлович эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19 |
| Цели программы | - достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных программой повышения энергетической эффективности; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы электроснабжения. |

| Целевые показатели программы | - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (0,096 тыс. кВт·ч); - снижение потребления иного вида топлива в натуральном выражении на нужды отопления (прир.газ) - 600 (куб.м.); - удельное потребление электроэнергии к среднегодовой полезной площади здания(ий) (строения(ий)) в течение года, (кВт·ч/м²): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2); - удельный расход иного вида топлива на отопление здания(ий) за отопительный период в течении года (Гкал/м²): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2). |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2027 - 2029 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Для реализации программы используются средства: «СМБ*» , в размере - 48,43 тыс. руб. по годам: |
|  | 2027 - 15,8 тыс. руб. |
|  | 2028 - 16,43 тыс. руб. |
|  | 2029 - 16,2 тыс. руб. |
|  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация: |
|  | - АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|  | *СМБ - средства муниципального бюджета. |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период: |
|  | Денежных средств (с нарастающим итогом) всего: 12,72 тыс. руб. из них: |
|  | В натуральном и стоимостном выражениях: |
|  | Электрическая энергия - 96 кВт·ч; 3,72 тыс. руб. |
|  | Иной ЭР на нужды отопл. (прир.газ) - 600 куб.м.; 9 тыс. руб. |

Приложение N 2 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

и отчетности о ходе её реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовый год |  | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| МКУ КГП КМР КК "УЮТНЫЙ ГОРОД" |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащенность приборами учета (ПУ) электрической энергии. | % | 100% |  | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Оснащенность приборами учета (ПУ) тепловой энергии. | % | - |  | - | - | - |
| 3 | Оснащенность приборами учета (ПУ) холодное водоснабжение. | % | 100% |  | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Оснащенность приборами учета (ПУ) горячее водоснабжение. | % | - |  | - | - | - |
| 5 | Оснащенность приборами учета (ПУ) Прир.газ.. | % | 100% |  | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Оснащенность приборами учета (ПУ) иной вид топл. на нужды отопления (ГВС). | % | 100% |  | 100% | 100% | 100% |
| Aдминистративное здание г. Кореновск ул. Красная д. 135Д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию* | Гкал/м.кв. | требование по снижению потребления не устанавливается |  |  |  |  |
| 8 | Потребление горячей воды* | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается |  |  |  |  |
| 9 | Потребление холодной воды* | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |  |  |
| 10 | Потребление электрической энергии* | кВтч/м2 | 35,52 |  | 35,37 | 35,21 | 35,21 |
| 11 | Потребление природного газа* | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается |  |  |  |  |
| 12 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции* | Гкал/м.кв. | требование по снижению потребления не устанавливается |  |  |  |  |
| 13 | Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции* | Гкал/м.кв. | 0,3 |  | 0,234 | 0,23 | 0,22 |
| 14 | Потребление моторного топлива* | тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается |  |  |  |  |

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

Приложение N 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

и отчетности о ходе её реализаци

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во. | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во. | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во. | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ /По учреждению. | СМБ* |  | - | - | - | СМБ* |  | - | - | - | СМБ* |  | - | - | - |
| 2 | Обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. /Организационные/ Выполнить регулировку потока теплоносителя системы отопления./По учреждению. | СМБ* |  | - | - | - | СМБ* |  | - | - | - | СМБ* |  | - | - | - |
| 3 | Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. /Организационные/ /По учреждению. | СМБ* |  | - | - | - | СМБ* |  | - | - | - | СМБ* |  | - | - | - |
| 4 | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ /По учреждению. | СМБ* |  |  |  |  | СМБ* |  |  |  |  | СМБ* |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Применение датчиков движения. /Электрическая энергия / /Применение датчиков движения. 2 (шт.)/Aдминистративное здание г. Кореновск ул. Красная д. 135Д. | СМБ* | 0,80 | 48,0 | кВт*ч | 0,72 | СМБ* | 0,83 | 48,0 | кВт*ч | 0,78 | СМБ* | - | - | кВт*ч | - |
| ИТОГО по мероприятию |  |  | 0,80 | 48,0 | Х | 0,7 |  | 0,8 | 48,0 | Х | 0,78 |  |  |  | Х |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Требование по снижению потребления не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требование по снижению потребления не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требование по снижению потребления не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Требование по снижению потребления не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| Иной ЭР на нужды отопл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. /Иной ЭР на нужды отопл./ Обслуживание газового оборудования: системы автоматики и безопасности.//Aдминистративное здание г. Кореновск ул. Красная д. 135Д. | СМБ* | 15,00 | 150,0 | куб.м. | 1,20 | СМБ* | 15,60 | 150,0 | куб.м. | 1,30 | СМБ* | 16,20 | 300,0 | куб.м. | 2,80 |
| ИТОГО по мероприятию |  |  | 15,00 | 150,0 | Х | 1,20 |  | 15,6 | 150,0 | Х | 1,3 |  | 16,2 | 300,0 | Х | 2,8 |
| Твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Требование по снижению потребления не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| Моторное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Требование по снижению потребления не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| ИТОГО по всем мероприятиям |  |  | 15,80 | Х | Х | 1,92 |  | 16,43 | Х | Х | 2,08 |  | 16,20 | Х | Х | 2,80 |

*СМБ - средства муниципального бюджета.

ОТЧЕТ

Приложение N 4 к Требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности

о ходе ее реализации

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

коды

на 	января 20	г.	дата

Наименование организации	МКУ КГП КМР КК "УЮТНЫЙ ГОРОД"

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(должность)

(должность)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово- экономической службы (уполномоченное лицо)

"  " 	20	г.

Приложение N 5 к Требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности

о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

коды

на 	 января 20  г.	дата

Наименование организации	МКУ КГП КМР КК "УЮТНЫЙ ГОРОД"

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единица измерения | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонен ие | план | факт | отклоне ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы

*СМБ - средства муниципального бюджета.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)

Итого по мероприятиям Всего по мероприятиям

|  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(должность)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

"  " 	20	г.

(должность)

(расшифровка подписи)