АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2026 	   	                                    		                  № 717

г. Кореновск

Об отказе в предоставлении Кухарчуку Юлию Игоревичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по адресу: край Краснодарский, р-н Кореновский, г. Кореновск,

ул. Пурыхина, 1 д

В соответствии со статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пунктов 4.11, 4.13 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», с решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 апреля                 2021 года № 180 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 25 августа             2021 года № 216, от 26 октября 2022 года № 340), Уставом Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
от 2 июня 2026 года № 2, администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края 
п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в предоставлении Кухарчуку Юлию Игоревичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,7 м от западной границы земельного участка и минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,54 м от восточной границы земельного участка при строительстве здания склада на земельном участке площадью 3463 квадратных метра с кадастровым номером 23:12:0601018:71 по улице Пурыхина, 1Д в городе Кореновске по следующим причинам:

1) В результате запрашиваемых отклонений проектируемое здание частично попадает в охранную зону газопровода низкого давления. Документы, материалы и сведения, в том числе согласование ресурсноснабжающей организации на размещение здания в охранной зоне газопровода с нарушением нормативного расстояния, не представлено.

2) Согласно части 2 статья 40 ГрК РФ отклонение от предельных параметров разрешенного строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов, к которым в свою очередь, относятся требования пожарной безопасности, в том числе по нераспространению пожара на соседние здания и сооружения (соблюдение противопожарных разрывов), установленные СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Расстояние между проектируемым помещением склада и существующим объектом на смежном участке составит менее 6 метров. Представленные документы, в том числе Обоснование, не подтверждают соблюдение требований технических регламентов установленных Федеральным законом № 123-ФЗ, 
СП 4.13130.2013, в части соблюдения требований пожарной безопасности – противопожарных расстояний между объектами защиты.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Березовская) направить настоящее постановление в управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Козыренко) официально обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить             на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края Т.А. Фуголь.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края 					      Я.Е. Слепокурова